## Slide 1
Дифракцию рентгеновского излучения можно рассматривать как результат его отражения от системы параллельных плоскостей кристалла, в которых лежат узлы кристаллической решетки (Брэгг, Вульф, 1913)
Дифракция на кристаллической решетке
Максимальный порядок дифракционного максимума
В кристаллах межатомные расстояния порядка ,
поэтому для наблюдения дифракции нужно использовать рентгеновское излучение (рентгеновский диапазон соответствует длинам волн от 100 до 0.001 нм)

## Slide 2
Оптическая разность хода
,
где d – межплоскостное расстояние,  – угол скольжения.
Дифракционные максимумы удовлетворяют условию Брэгга–Вульфа

## Slide 3
Лауэграмма ориентированного монокристалла берилла
Берилл – класс минералов, включающий драгоценные камни аквамарин и изумруд
Макс фон Лауэ –
немецкий физик, основатель рентгеновского структурного анализа

## Slide 4
Дифракционная решетка как спектральный прибор
Условие главных максимумов зависит от длины волны .
Дифракционная решетка раскладывает белый свет в спектр
Максимумы для длинных волны (красный край спектра) расположены
при больших углах, чем для коротких (фиолетовый край спектра)

## Slide 5
Угловая дисперсия
I
Условие главных максимумов
Отсюда
Угловая дисперсия решетки

## Slide 6: Линейная дисперсия
I
x

+
x
xx
f
Л
x
Угловая дисперсия
Связь угла и координаты
Отсюда
Линейная дисперсия

## Slide 7: Дисперсионная область
k
k; 
k+1; 
k+1
Ширина области дисперсии (дисперсионна область) G – предельная ширина спектрального интервала, при которой еще возможно получение не перекрывающихся максимумов.
Из условия главных максимумов
Наложение происходит при , откуда

## Slide 8: Разрешающая способность
Считается, что две линии и в спектре разрешены, если главный максимум линии совпадает с первым побочным минимумом линии
Условие главного максимума
Условие первого побочного минимума
Отсюда
Разрешающая способность

## Slide 9
Пример 18. При нормальном падении света на прозрачную дифракционную решетку длиной мм обнаружено, что компоненты желтой линии с нм и нм оказываются разрешенными начиная с пятого порядка спектра. Найдите период этой решетки.
Разрешаются линии с разностью длин волн
Длина решетки связана ее периодом и числом штрихов равенством , поэтому
По условию задачи и Окончательно